生物学

实验一：观察植物细胞并绘制结构简图

（洋葱鳞片叶内表皮）

一、实验要求：

1、会正确使用显微镜

2、掌握生物绘图基本方法，绘制植物细胞结构简图

二、材料用具：

显微镜、洋葱鳞片叶内表皮永久玻片标本、直尺、HB铅笔和2H铅笔各一支、橡皮、绘图纸、抹布

三、评分标准和评分细则

| 评分标准 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 1、检查物品是否齐全,并向老师报告。（0.5分） | A清点完毕后未向老师报告，扣0.5分。 |
| 2、正确取镜安放并对光(1分)。 取出显微镜，一手握镜臂，一手托镜座，把显微镜放在距实验台边缘约5厘米处，略偏左。转动粗准焦螺旋，抬升镜筒。 转动转换器，使低倍物镜正对通光孔，选择合适的光圈对准通光孔，左眼注视目镜，右眼睁开； 转动反光镜，使光线通过通光孔反射到镜筒内。通过目镜可看到白亮的视野，举手示意监考老师。 | A单手拿显微镜，扣1分； B未使用转换器选择物镜的，扣1分； C使用高倍镜对光，扣1分。（1分扣完为止） |
| 3、安放永久装片（1分） 将永久装片正对通光孔中心，用压片夹压住，有标本一面要向上， 并正对通光孔。 | A装片标本部位没有对准通光孔，扣1分； B没有用压片夹压住装片的，扣1分； C标本放反的，扣1分。（1分扣完为止） |
| 4、调焦（1分） 转动粗准焦螺旋，使镜筒缓缓下降，同时眼睛从侧面看着物镜下降，直到物镜接近玻片标本为止，以免物镜碰到装片。 左眼向目镜内看，同时逆时针方向转动粗准螺旋，使镜筒缓缓上升，直到看清物像为止； 略微转动细准焦螺旋，使看到的物像更加清晰，举手示意监考老师。 | A未使用粗准焦螺旋使镜筒下降的，扣1分； B物像不清晰，扣1分。 （1分扣完为止） |
| 5、观察（3分） 选择一个细胞，并将其移到视野中央。换用高倍物镜观察，调节清晰后举手示意监考老师。 | A高倍镜下最后未使用细准焦螺旋调焦的，扣1分； B视野图像不清楚，扣1分。 |
| 6、绘图（3分） 左眼注视显微镜视野，右眼睁开，绘制洋葱鳞片叶细胞结构简图。绘图包括细胞壁、细胞核、液泡及周边细胞质。绘制线条均匀，无重线、模糊现象。绘图阴暗处用打点方式表示。指示线无交点，名称标注在右侧、排列整齐，注明所绘图形名称。绘图无科学性错误。 | A未选用2H铅笔绘图，扣1分； B绘图阴暗处未用打点方式表示，扣1分； C未注明所绘图形名称，扣1分； D绘制的细胞简图有科学性错误，扣1分。 （3分扣完为止） |
| 7、整理存放（0.5分） 转动粗准焦螺旋，抬升镜筒。取下玻片标本，放回原处。转动转换器，把两个物镜偏到两旁，将镜筒下降到最低处。把显微镜放回原处。操作完毕向监考教师报告。 | A未整理实验器具并复位的，扣0.5分。 |

实验二：观察植物细胞并绘制结构简图

（蚕豆叶下表皮）

一、实验要求：

1、会正确使用显微镜

2、掌握生物绘图基本方法，绘制植物细胞结构简图

二、材料用具：

显微镜、蚕豆叶下表皮永久玻片标本、直尺、HB铅笔和2H铅笔各一支、橡皮、绘图纸、抹布

三、评分标准和评分细则

| 评分标准 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 1、检查物品是否齐全,并向老师报告。（0.5分） | A清点完毕后未向老师报告的，扣0.5分。 |
| 2、正确取镜安放并对光。(1分) 取出显微镜，一手握镜臂，一手托镜座，把显微镜放在距实验台边缘约5厘米处，略偏左。转动粗准焦螺旋，抬升镜筒。 转动转换器，使低倍物镜正对通光孔，选择合适的光圈对准通光孔，左眼注视目镜，右眼睁开； 转动反光镜，使光线通过通光孔反射到镜筒内。通过目镜可看到白亮的视野，举手示意监考老师。 | A单手拿显微镜，扣1分； B 未使用转换器选择物镜的，扣1分； C未先使用低倍镜对光，扣1分。 （1分扣完为止） |
| 3、安放永久装片（1分） 将永久装片正对通光孔中心，用压片夹压住，有标本一面要向上， 并正对通光孔。 | A装片标本部位没有对准通光孔，扣1分； B没有用压片夹压住装片的，扣1分； C标本放反的，扣1分。 （1分扣完为止） |
| 4、调焦（1分） 转动粗准焦螺旋，使镜筒缓缓下降，同时眼睛从侧面看着物镜下降，直到物镜接近玻片标本为止，以免物镜碰到装片。 左眼向目镜内看，同时逆时针方向转动粗准螺旋，使镜筒缓缓上升，直到看清物像为止； 略微转动细准焦螺旋，使看到的物像更加清晰，举手示意监考老师。 | A没有使用粗准焦螺旋使镜筒下降的，扣1分； B 物像不清晰的，扣1分。 （1分扣完为止） |
| 5、观察（3分） 选择一个气孔，并将其移到视野中央。换用高倍物镜观察，调节清晰后举手示意监考老师。 | A高倍镜下最后未使用细准焦螺旋调焦的，扣1分； B视野图像不清楚，扣1分。 |
| 6、绘图（3分） 左眼注视显微镜视野，右眼睁开，绘制蚕豆叶下表皮结构简图。绘图包括一个气孔、2个保卫细胞及周边表皮细胞。绘制线条均匀，无重线、模糊现象。绘图阴暗处用打点方式表示。指示线无交点，名称标注在右侧、排列整齐，注明所绘图形名称。绘图无科学性错误。 | A未选用2H铅笔绘图，扣1分； B 绘图阴暗处未用打点方式表示的，扣1分； C未注明所绘图形名称，扣1分； D绘制的细胞简图有科学性错误的，扣1分。（3分扣完为止） |
| 7、整理存放（0.5分） 转动粗准焦螺旋，抬升镜筒。取下玻片标本，放回原处。转动转换器，把两个物镜偏到两旁，将镜筒下降到最低处。把显微镜放回原处。操作完毕向监考教师报告。 | A未整理实验器具并复位的，扣0.5分。 |

实验三：观察动物细胞并绘制结构简图

（马蛔虫受精卵）

一、实验要求：

1、会正确使用显微镜

2、掌握生物绘图基本方法，绘制动物细胞结构简图

二、材料用具：

显微镜、马蛔虫受精卵永久玻片标本、直尺、HB铅笔和2H铅笔各一支、橡皮、绘图纸、抹布

三、评分标准和评分细则

| 评分标准 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 1、检查物品是否齐全，并向监考老师报告。（0.5分） | A清点完毕后未向老师报告，扣0.5分。 |
| 2、正确取镜安放并对光（1分） 取出显微镜，一手握镜臂，一手托镜座，把显微镜放在距实验台边缘约5厘米处，略偏左。转动粗准焦螺旋，抬升镜筒。 转动转换器，使低倍物镜正对通光孔，选择合适的光圈对准通光孔，左眼注视目镜，右眼睁开； 转动反光镜，使光线通过通光孔反射到镜筒内。通过目镜可看到白亮的视野，举手示意监考老师。 | A单手拿显微镜，扣1分； B 未使用转换器选择物镜的，扣1分； D未先使用低倍镜对光，扣1分。 （1分扣完为止） |
| 3、安放永久装片（1分） 将永久装片正对通光孔中心，用压片夹压住，有标本一面要向上， 并正对通光孔。 | A装片标本部位没有对准通光孔，扣1分； B没有用压片夹压住装片，扣1分； C标本放反的，扣1分。 （1分扣完为止） |
| 4、调焦（1分） 转动粗准焦螺旋，使镜筒缓缓下降，同时眼睛从侧面看着物镜下降，直到物镜接近装片标本为止，以免物镜碰到装片。左眼向目镜内看，同时逆时针方向转动粗准螺旋，使镜筒缓缓上升，直到看清物像为止；略微转动细准焦螺旋，使看到物像更加清晰，举手示意监考老师。 | A没有使用粗准焦螺旋使镜筒下降的，扣1分； B 物像不清晰的，扣1分。 （1分扣完为止） |
| 5、观察（3分） 选择一个清晰的细胞，将该细胞移到视野中央。换用高倍物镜观察，调节清晰后，举手示意监考老师。 | A高倍镜下最后未使用细准焦螺旋调焦的，扣1分； B视野图像不清楚，扣1分。 |
| 6、绘图（3分） 左眼注视显微镜视野，右眼睁开，绘制受精卵细胞结构简图。绘图包括细胞膜、细胞质、细胞核。 | A未选用2H铅笔绘图，扣1分； B 绘图阴暗处未用打点方式表示的，扣1分； C未注明所绘图形名称的，扣1分； D绘制的细胞简图有科学性错误的，扣1分。（3分扣完为止） |
| 7、整理存放（0.5分） 转动粗准焦螺旋，抬升镜筒。取下玻片标本，放回原处。转动转换器，把两个物镜偏到两旁，将镜筒下降到最低处，把显微镜放回原处。操作完毕向监考教师报告。 | A未整理实验器具并复位的，扣0.5分。 |

实验四：观察动物细胞并绘制结构简图

（口腔上皮细胞）

一、实验要求：

1、会正确使用显微镜

2、掌握生物绘图基本方法，绘制动物细胞结构简图

二、材料用具：

显微镜、口腔上皮细胞永久玻片标本、直尺、HB铅笔和2H铅笔各一支、橡皮、绘图纸、抹布

三、评分标准和评分细则

| 评分标准 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 1、检查物品是否齐全，并向监考老师报告。（0.5分） | A清点完毕后未向老师报告，扣0.5分。 |
| 2、正确取镜安放并对光（1分） 从镜箱中取出显微镜，一手握镜臂，一手托镜座，把显微镜放在距实验台边缘约5厘米左右处，略偏左。转动粗准焦螺旋，抬升镜筒。 转动转换器，使低倍物镜正对通光孔，选择合适的光圈对准通光孔，左眼注视目镜，右眼睁开； 转动反光镜，使光线通过通光孔反射到镜筒内。通过目镜可看到白亮的视野，举手示意监考老师。 | A单手拿显微镜，扣1分； B 未使用转换器选择物镜的，扣1分； C未先使用低倍镜对光，扣1分。 （1分扣完为止） |
| 3、安放永久装片（1分） 将永久装片正对通光孔中心，用压片夹压住，有标本一面要向上， 并正对通光孔。 | A装片标本部位没有对准通光孔，扣1分； B没有用压片夹压住装片的，扣1分； C标本放反的，扣1分。 （1分扣完为止） |
| 4、调焦（1分） 转动粗准焦螺旋，使镜筒缓缓下降，同时眼睛从侧面看着物镜下降，直到物镜接近装片标本为止，以免物镜碰到装片。左眼向目镜内看，同时逆时针方向转动粗准螺旋，使镜筒缓缓上升，直到看清物像为止；略微转动细准焦螺旋，使看到物像更加清晰，举手示意监考老师。 | A没有使用粗准焦螺旋使镜筒下降的，扣1分； B 物像不清晰的，扣1分。 （1分扣完为止） |
| 5、观察（3分） 选择一个清晰的细胞，将该细胞移到视野中央。换用高倍物镜观察，调节清晰后，举手示意监考老师。 | A高倍镜下最后未使用细准焦螺旋调焦的，扣1分； C视野图像不清楚的，扣1分。 |
| 6、绘图（3分） 左眼注视显微镜视野，右眼睁开，绘制口腔上皮细胞结构简图。绘图包括细胞膜、细胞质、细胞核。 | A未选用2H铅笔绘图，扣1分； B 绘图阴暗处未用打点方式表示的，扣1分； C未注明所绘图形名称，扣1分 D绘制的细胞简图有科学性错误的，扣1分。 （3分扣完为止） |
| 7、整理存放（0.5分） 转动粗准焦螺旋，抬升镜筒。取下玻片标本，放回原处。转动转换器，把两个物镜偏到两旁，将镜筒下降到最低处，把显微镜放回原处。操作完毕向监考教师报告。 | A未整理实验器具并复位的，扣0.5分。 |