化学实验操作试题评分细则

实验a、制取二氧化碳气体

实验目的：
1.会检查装置的气密性；
2.能正确取用块状药品和液体药品；
仪器用品：试管架1个、大试管1支（20×200mm）、铁架台1个（带铁夹）、带导气管的橡皮塞1套、水槽1个、镊子1个、试管刷1个、石灰石碎块1瓶、稀盐酸1瓶、烧杯（500mL）3个（盛废物、盛废液、回收石灰石）、白纸若干、抹布1块。
	评分标准
	评分细则（扣分点）

	1.检查仪器、药品是否齐全（1分）
	检查完毕后未向教师报告                 扣1分

	2.组装仪器并检查装置的气密性（2分）
①按照仪器连接的基本要求，连接好橡皮管、导管并塞紧橡皮塞；
②铁架台调整好高度，铁夹夹在距试管口1/3处；
③检查装置的气密性。
	1.组装错误                             扣1分
2.气密性检查错误或未检查               扣1分

	3.装药品、固定装置 （4分）
①打开盛石灰石的试剂瓶瓶塞，倒放在桌面上，擦拭镊子，一手横握试管，另一手用镊子夹取石灰石2～3块，放在试管口。将试管缓慢竖起，使石灰石慢慢滑到试管底部。将试管放在试管架上，盖上瓶塞，放回原处，标签向外，用洁净纸擦拭镊子,废纸放入盛废物烧杯。
②使试管略倾斜，向其中倾倒适量的稀盐酸，立即塞上带导管橡皮塞。
③把装置固定到铁架台上。
	1.石灰石或盐酸的瓶塞未倒放。          扣1分
2.未前后擦拭镊子                      扣1分
3.稀盐酸的量超过试管容积的1/3         扣1分
4.试剂瓶的标签未向手心                扣1分
5.石灰石洒落或溶液外淋                扣1分
6.取药品和试剂后瓶塞未立即盖好        扣1分
7.取用后未及时塞紧瓶塞                扣1分
8.标签未向外放回原处                  扣1分  

	4.整理器材（1分）
把废液、废物放入指定容器，清洗仪器并整理复位。
	1.废液、废药品未倒入指定容器            扣1分
2.未清洗试管或仪器药品未复位            扣1分


注意事项：
1.实验过程中造成试管等玻璃仪器破裂，扣2分！
2.每一项操作错误扣完为止
回答问题（共2分）。
化学方程式书写，有一处错误，不得分。
（1）写出制取二氧化碳的化学方程式                                     。
（2）写出检验二氧化碳的化学方程式                                     。
淮北市2026年初中学业水平实验操作考试九年级化学实验操作试题评分细则

化学实验b、测定溶液的pH及酸与碱的反应

实验目的：知道pH试纸的使用方法，能正确测定溶液的pH;掌握酸碱中和反应的操作，能正确使用胶头滴管;观察和认识化学变化中的各种现象并写出结论。
仪器用品：试管架1个、试管（15×150mm）2支、试管刷1个、玻璃棒1个、pH试纸（附比色卡）、玻璃片1片、滤纸若干张、待测液1瓶、蒸馏水1瓶、稀盐酸（1：6）1瓶（滴瓶）、1%的氢氧化钠溶液1瓶、酚酞试剂1瓶。烧杯（500mL）3个（盛放玻璃棒、盛废物、盛废液）、抹布1块。
	评分标准
	评分细则（扣分点）

	1.检查仪器、药品是否齐全 （1分）
	检查完毕后未向老师报告                扣1分

	2.向一支试管中倒入少量待测液（1分）
一手持试管，另一手将盛待测液的瓶塞取下，倒放在桌上，标签向手心，瓶口紧挨试管口，试管稍倾斜，向试管中倾倒1-2mL待测液。盖上瓶塞，标签向外放回原处，将试管放在试管架上。
	1.瓶塞未倒放        扣1分
2.标签未向手心       扣1分
3.液体外淋               扣1分
4.加入待测液的量超过试管容积的1/3    扣1分
5.标签未向外或试管没有放在试管架上    扣1分
6.瓶塞未及时盖回原瓶        扣1分
7.标签未向外放回原处        扣1分

	3.用蒸馏水洗涤玻璃棒和玻璃片，并用滤纸擦干。洗涤后的玻璃棒放入盛有待测液的试管中，玻璃片放在桌面上。（1分）
	1.玻璃棒和玻璃片未洗净（或未擦干）    扣1分
2.洗涤后的玻璃棒放回烧杯或置于桌面    扣1分
3.用自来水洗涤玻璃棒和玻璃片          扣1分

	4. 待测液pH的测定（2分）
①撕取pH试纸一张，放在干净的玻璃片上。 
②用玻璃棒蘸取试管里的待测液。 
③玻璃棒与pH试纸接触，然后将玻璃棒放回原试管中。 
④在半分钟内与标准比色卡对比。
⑤记录pH。   
	1.未将试纸条撕下放在玻璃片上          扣1分
2.待用的pH试纸湿润或变色             扣1分
3.未用玻璃棒蘸取                      扣1分
4.溶液洒落桌面或比色卡上              扣1分
5.接触pH试纸后的玻璃棒未放入试管     扣1分
6.未比色或比色时试纸条沾着比色卡      扣1分

	5. 酸与碱溶液的反应（2分）
①打开盛氢氧化钠溶液的试剂瓶瓶塞，倒放在桌面上，一手持试剂瓶，标签向手心，另一手持试管略倾斜，使瓶口紧贴试管口，缓缓地倒入1～2 mL氢氧化钠溶液；盖上瓶塞，标签向外放回原处；
②向试管里滴加1～2滴酚酞试液,振荡，观察、记录现象。
③向试管里逐滴滴入稀盐酸,振荡，观察现象。
	1.瓶塞未倒放或液体外淋或标签未向手心 扣1分                   
2.加入氢氧化钠溶液的量超过试管容积的1/3
扣1分
3.瓶塞未及时盖回原瓶                  扣1分
4.标签未向外放回原处                  扣1分
5.胶头滴管使用不规范                  扣1分
6.溶液滴到试管外壁或桌面              扣1分
7.试剂顺序颠倒                        扣1分

	6. 整理器材（1分）
   把废液、废物放入指定容器，清洗仪器并整理复位。
	1.药品未倒入指定容器                  扣1分
2.仪器未洗涤或洗涤不规范或未恢复原来状态
扣1分


注意事项：1.实验过程中造成试管等玻璃仪器破裂，扣2分！

2.每一项操作错误扣完为止
实验记录：（每空1分，共2分）：
待测液pH为    ，化学反应方程式为                        。 
物理实验操作试题评分细则
实验a：用弹簧测力计测力

[image: image1.jpg]pud Frmlac—e>F, AR F;;']-n:»»p,




试题说明：
1、正确使用弹簧测力计测出木块的重力。
2、正确使用测力计沿水平方向拉动木块，使木块沿长木板做

匀速直线运动，测出木块在木板上受到的滑动摩擦力。

3、将有关数据正确记入实验记录单(记录时均需按科学方法进行估读)。

实验器材：弹簧测力计（分度值0.1N）一个、木块（带有小钩）一个、长木板一个。

实验记录单

用弹簧测力计测力

	木块的重力G /N
	木块所受滑动摩擦力F /N

	
	


	评  分  标  准
	评  分  细  则

	1、检查实验器材是否齐全，并向老师报告检查结果。（1 分）
	A.不检查扣 1 分；
B.不向老师报告检查结果就进行后续操作的扣1分。（扣完为止）

	2、正确使用弹簧测力计测出木块的重力G，并记录数据。（4分）
	A.弹簧测力计未竖直放置扣1分；

B.没有正确调零的扣1分；
C.读数时观察方法不正确扣1分；
D.读数时木块明显不静止扣1分；

E.数据记录错误扣1分。
（扣完为止）

	3、正确使用弹簧测力计，沿水平方向拉动木块做匀速直线运动，测出木块在木板上受到的滑动摩擦力F，并记录数据。（4分）
	A.没有正确沿水平方向校零扣1分；

B.未沿水平方向拉动弹簧测力计的扣1分；
C.木块没有明显做匀速直线运动的扣1分；
D.读数时观察方法不正确扣1分；
E.数据记录错误扣1分。
（扣完为止）

	4、整理实验器材，交实验记录。（ 1分）
	A.不整理器材的扣1分。

	备注：记录时，重复带单位只扣1分（不重复性扣分）；没有按科学方法进行估读的，只扣1分（不重复性扣分）。

	合   计
	10分


实验b：用滑动变阻器改变灯泡两端的电压
[image: image2.png]


试题说明：

1、按电路图连接电路。
2、调节滑动变阻器使灯泡发光，测量小灯泡两端的电压。
3、在记录单上记录数据(记录时均需按科学方法进行估读)。
实验器材：

学生电源（4.5V）一个、小灯座一个、小灯泡一个、滑动变阻器一个（20Ω，滑片处于中间位置）、开关（闭合状态）一个、电压表（选用0～3V）一个、导线（两端带插片）若干根、小螺丝刀一把。

实验记录单

用滑动变阻器改变灯泡两端的电压
	灯泡L两端的电压U/V
	


	评  分  标  准
	评  分  细  则

	1、检查器材是否齐全。观察电压表指针是否指零刻度线，若不指零，自己或者请老师调零。向老师报告检查结果以及电压表是否指零。（1分）
	A.不检查器材扣1分；
B.不正确观察指针是否指零刻度线的扣1分；
C.不向老师报告检查结果（包括电压表指零情况）就进行接线操作的扣1分。（扣完为止）

	2、按电路图连接电路。（连接时应断开开关，滑动变阻器的滑片P应处于右端阻值最大处，所接电路电流流过各元件的顺序要与电路图一致）。（3分）
	A.未按电路图连接的扣1分；

B.未断开开关扣1分；

C.滑动变阻器滑片位置错误的扣1分；
D.电压表测量范围选择错误的扣1分。
（扣完为止）

	3、闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，使灯泡发光，移动滑片过程中灯泡两端电压不得超过电压表的测量范围。在实验过程中能够排除简单的电路故障（2分）
	A.电压表指针反偏扣1分；
B.未移动滑动变阻器滑片的扣1分；

C.移动滑片过程中，灯泡两端电压超出电压表测量范围的扣1分；
D.实验过程中出现接线接触不良现象扣1分；

E.实验中由于电流过大烧坏灯泡的扣1分；
F.非仪器本身问题造成灯泡不亮而要求评分员调试的扣1分。（扣完为止）

	4、观察电压表，正确读出灯泡L两端电压U，并及时记录数据。（3分）
	A.灯未发光就记录电压示数的扣1分；

B.读数时观察方法不正确扣1分；
C.读数时记录不正确的扣1分；
D.拆线前未记录数据的扣1分。（扣完为止）

	5、拆除电路，整理器材，交实验记录。（1分）
	A.未断开开关就拆线的扣1分；

B.未整理器材的扣1分。（扣完为止）

	备注：记录数据重复带单位的按“读数时记录不正确”处理。

	合   计
	10分


生物学实验操作补考试题评分细则

实验：观察植物细胞并绘制结构简图（蚕豆叶下表皮）
一、实验要求：
1、会正确使用显微镜
2、掌握生物绘图基本方法，绘制植物细胞结构简图
二、材料用具：
显微镜、蚕豆叶下表皮永久玻片标本、直尺、HB铅笔和2H铅笔各一支、橡皮、绘图纸、抹布
三、评分标准和评分细则
	评分标准
	评分细则

	1、检查物品是否齐全,并向老师报告。（0.5分）
	A清点完毕后未向老师报告的，扣0.5分。

	2、正确取镜安放并对光。(1分)
取出显微镜，一手握镜臂，一手托镜座，把显微镜放在距实验台边缘约5厘米处，略偏左。转动粗准焦螺旋，抬升镜筒。
转动转换器，使低倍物镜正对通光孔，选择合适的光圈对准通光孔，左眼注视目镜，右眼睁开；
转动反光镜，使光线通过通光孔反射到镜筒内。通过目镜可看到白亮的视野，举手示意监考老师。
	A单手拿显微镜，扣1分；
B 未使用转换器选择物镜的，扣1分；
C未先使用低倍镜对光，扣1分。
（1分扣完为止）

	3、安放永久装片（1分）
将永久装片正对通光孔中心，用压片夹压住，有标本一面要向上， 并正对通光孔。
	A装片标本部位没有对准通光孔，扣1分；
B没有用压片夹压住装片的，扣1分；
C标本放反的，扣1分。
（1分扣完为止）

	4、调焦（1分）
转动粗准焦螺旋，使镜筒缓缓下降，同时眼睛从侧面看着物镜下降，直到物镜接近玻片标本为止，以免物镜碰到装片。
左眼向目镜内看，同时逆时针方向转动粗准螺旋，使镜筒缓缓上升，直到看清物像为止；
略微转动细准焦螺旋，使看到的物像更加清晰，举手示意监考老师。
	A没有使用粗准焦螺旋使镜筒下降的，扣1分；
B 物像不清晰的，扣1分。
（1分扣完为止）


	5、观察（3分）
选择一个气孔，并将其移到视野中央。换用高倍物镜观察，调节清晰后举手示意监考老师。
	A高倍镜下最后未使用细准焦螺旋调焦的，扣1分；
B视野图像不清楚，扣1分。

	6、绘图（3分）
左眼注视显微镜视野，右眼睁开，绘制蚕豆叶下表皮结构简图。绘图包括一个气孔、2个保卫细胞及周边表皮细胞。绘制线条均匀，无重线、模糊现象。绘图阴暗处用打点方式表示。指示线无交点，名称标注在右侧、排列整齐，注明所绘图形名称。绘图无科学性错误。
	A未选用2H铅笔绘图，扣1分；
B 绘图阴暗处未用打点方式表示的，扣1分；
C未注明所绘图形名称，扣1分；
D绘制的细胞简图有科学性错误的，扣1分。（3分扣完为止）

	7、整理存放（0.5分）
转动粗准焦螺旋，抬升镜筒。取下玻片标本，放回原处。转动转换器，把两个物镜偏到两旁，将镜筒下降到最低处。把显微镜放回原处。操作完毕向监考教师报告。
	A未整理实验器具并复位的，扣0.5分。


