附件：2

淮北市实验高级中学校园监控局部升级改造（二期）

监控点位及设备需求

- 监控位置

| 科技楼 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼栋名称 | 楼层范围 | 安装位置 | 监控数量 | 监控要求 |
| 东南 | 1-6层 | 每层楼梯处 | 6 | 半球形 |
| 西南 | 1-6层 | 每层楼梯处 | 6 | 半球形 |
| 东北 | 1-6层 | 每层楼梯处 | 6 | 半球形 |
| 西北 | 1-6层 | 每层楼梯处 | 6 | 半球形 |
| 合计 | - | - | 24 |  |
| 东南 | 2-4层 | 连廊 | 10 | 枪机 |
| 西南 | 2-4层 | 走廊 | 10 | 枪机 |
| 东北 | 2-4层 | 走廊 | 10 | 枪机 |
| 西北 | 2-4层 | 走廊 | 10 | 枪机 |
| 北楼 | 5-6层 | 长走廊 | 8 | 枪机 |
| 南楼 | 5-6层 | 长走廊 | 8 | 枪机 |
| 合计 | - | - | 56 |  |
| 地下泵房 |  |  | 2 | 热敏红外 |
| 高位水箱泵房 |  |  | 2 | 热敏红外 |
| 合计 | - | - | 4 |  |
| 总计 |  |  | 84 |  |
| 教学楼 |  |  |  |  |
| 楼栋名称 | 楼层范围 | 安装位置 | 监控数量 | 监控要求 |
| 东一 | 1-5层 | 每层楼梯处 | 11 | 半球形 |
| 东二 | 1-5层 | 每层楼梯处 | 11 | 半球形 |
| 东三 | 1-5层 | 每层楼梯处 | 11 | 半球形 |
| 西一 | 1-5层 | 每层楼梯处 | 11 | 半球形 |
| 西二 | 1-5层 | 每层楼梯处 | 11 | 半球形 |
| 西三 | 1-5层 | 每层楼梯处 | 11 | 半球形 |
| 合计 | - | - | 66 |  |
| 学生宿舍 |  |  |  |  |
| 楼栋名称 | 楼层范围 | 安装位置 | 监控数量 | 监控要求 |
| 男生 | 1-5层 | 更换掉原来的摄像头 | 30 | 枪机 |
| 女生 | 1-5层 | 更换掉原来的摄像头 | 30 | 枪机 |
| 男生一层 |  | 大厅 | 2 | 枪机 |
| 女生一层 |  | 大厅 | 2 | 枪机 |
| 合计 | - | - | 64 |  |
| 男生1号楼 | 1-5层 | 每层楼梯处 | 10 | 半球形 |
| 男生2号楼 | 1-5层 | 每层楼梯处 | 10 | 半球形 |
| 女生3号楼 | 1-5层 | 每层楼梯处 | 10 | 半球形 |
| 女生4号楼 | 1-5层 | 每层楼梯处 | 10 | 半球形 |
| 合计 | - | - | 40 |  |
| 总计 |  |  | 104 |  |
| 行政楼 |  |  |  |  |
| 楼栋名称 | 楼层范围 | 安装位置 | 监控数量 | 监控要求 |
| 南楼南北 | 1-4层 | 每层楼梯处 | 10 | 半球形 |
| 北楼东西 | 1-4层 | 每层楼梯处 | 10 | 半球形 |
| 南楼 | 1-4层 | 走廊 | 6 | 枪机 |
| 北楼 | 1-4层 | 走廊 | 8 | 枪机 |
| 南北楼 | 连接处 | 二楼长走廊平台 | 1 | 枪机 |
| 一楼 |  | 行政楼一楼大厅 | 2 | 枪机 |
| 合计 | - | - | 37 |  |
| 图书馆 |  |  |  |  |
| 楼栋名称 | 楼层范围 | 安装位置 | 监控数量 | 监控要求 |
| 南楼 | 1-4层 | 每层楼梯处 | 4 | 半球形 |
| 北楼 | 1-4层 | 每层楼梯处 | 4 | 半球形 |
| 西楼 | 1-4层 | 每层楼梯处 | 4 | 半球形 |
| 各楼层 | 1-4层 | 走廊 | 24 | 枪机 |
| 合计 | - | - | 36 |  |
| 其它位置 |  |  |  |  |
| 楼栋名称 | 楼层范围 | 安装位置 | 监控数量 | 监控要求 |
| 报告厅 | 1层 | 西、北、南走廊 | 6 | 半球形 |
| 报告厅 | 楼顶 | 西北、东南 | 2 | 半球形 |
| 艺体馆 | 一层 | 室内田径场 | 5 | 枪机 |
| 艺体馆 | 二层 | 东、西、北平台 | 6 | 枪机 |
| 南食堂 | 楼顶 | 西北、西南 | 2 | 枪机 |
| 北食堂 | 楼顶 | 东北、西南、西北 | 3 | 枪机 |
| 6个阶梯教室 |  |  | 18 | 半球形 |
| 其他 | - |  | 6 |  |
|  |  | 更换掉原来的摄像头 | 35 |  |
| 合计 |  |  | 83 |  |
|  |  | 科技楼 | 84 |  |
|  |  | 教学楼 | 66 |  |
|  |  | 学生宿舍 | 104 |  |
|  |  | 行政楼 | 37 |  |
|  |  | 图书馆 | 36 |  |
|  |  | 其他位置 | 83 |  |
|  |  | 总计 | 410 |  |

2、相关设备参数要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万像素半球高清摄像机 | 167个 | 1.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 2. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 3. 支持人形检测 4. 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m 5.1个内置麦克风 6.符合IP67防尘防水设计，可靠性高 |
| 2 | 400万像素枪型高清摄像机 | 239个 | 1.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 2. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 3. 支持人形检测 4. 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m 5.1个内置麦克风 6.符合IP67防尘防水设计，可靠性高 |
| 3 | 双光谱筒型摄像机 | 4个 | 1. 400万双光谱筒型摄像机 2. 补光灯检验：样机内置混合补光灯，每颗补光灯由红外灯和白光灯组成，支持红外和白光补光模式 3. 测温防火功能检验：支持测温、火点检测、烟雾检测、吸烟检测4个算法功能同时开启，并可分别上传报警事件 4. 智能应用功能检验：可根据检测场景选择以下智能应用并联动报警:防火:检测高温、火点、烟雾；测温:检测实时温度；吸烟检测:检测人员吸烟行为;其他:测温、火点检测、烟雾检测、吸烟检测 |
| 4 | 网络存储设备 | 1台 | 1、设备配置：≥1颗64位多核处理器，配置8GB内存，内置EMMC系统盘，可接入36块硬盘；支持2个可热插拔冗余温控调速风扇 2、设备配置≥3个2.5G网口、1个2.5G管理口、1个Esata接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个VGA接口、1个HDMI接口，采用可热插拔1+1AC220V电源供电 3、支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载 |
| 5 | 企业级硬盘 | 18块 | 1、12TB及以上容量，3.5英寸，SATA3.0接口 2、传输速率≥267 MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧 转速：≥7200RPM， 3、5年及以上质保 4、≥256MB缓存，CMR， |
| 6 | 64路 8盘位硬盘录像机 | 2台 | 1.可接驳符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机 2.支持64路H.265、H.264编码前端自适应接入 3.支持12路1080P解码（开启解码增强，可提升至16路1080P解码） 4.支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放 5.支持HDMI与VGA异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出 6.自带8个SATA接口，支持10TB硬盘 7.支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等 8.支持16路本地同步回放 |
| 7 | 硬盘 | 12块 | 1. 8TB及以上容量，3.5英寸，SATA3.0接口，≥5400RPM 2.CMR传统磁记录 3.传输速率≥180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 |
| 8 | 8口千兆交换机 | 30个 | 1.支持8个千兆PoE电口，2个千兆电口 2.整机最大PoE输出功率60 W 3.单端口最大PoE输出功率30 W 4.支持桌面/壁挂式安装 5.符合IEEE802.3af/at供电标准 |
| 9 | 网线 | 10000米 | 超五类网线、国标纯无氧铜 ≥0.5MM |
| 10 | 摄像机支架 | 164个 | 金属壁装支架 |
| 11 | 电源线 | 2000米 | 国标 纯无氧铜RVV2*1.0 |

注：本附件所提出的需求为采购基本要求。供应商可在此基础上依据现场勘查结果进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经方案征集小组评审认可。